Scenario opdracht landelijke finale wedstrijden Best Men.2006.

Peter Verbiest werkte  jaren als tekstschrijver bij een uitgeverij.

Hij is echter 2 jaar geleden voor zichzelf begonnen met een kantoor in zijn garage.

Voorlopig werkte hij alleen,maar het bedrijf heeft succes en hij wil 2 werknemers in dienst nemen.

Dit vraagt teveel extra ruimte en is in zijn garage niet mogelijk.

Dit kantoor wordt voor hem zijn Home Office en hij huurt  op een bedrijven terrein een deel van een leegstaand kantoorpand.

De meeste installatie voorzieningen moet hij zelf laten aanbrengen.

Er is een CV ketel aanwezig.

Hij huurt daarvoor het Best Men team van de regio in.

Aangezien Peter een milieubewuste ondernemer is zal hij zijn medewerkers aanmoedigen op de fiets te komen.

Dat betekent dat er een douche voorziening moet komen.

In deze ruimte moet ook een wastafel aangebracht worden.

Ook moet er een radiator aangelegd worden,die op de aanwezige CV ketel aangesloten wordt.

Een luxe gootsysteem voorziet de werkplekken van energie en data.

Elk van de twee werkplekken krijgt een 2 voudige w.c.d. en een data w.c.d in dit gootsysteem.

Boven elke werkplek moet een lichtpunt gemaakt worden(centraaldoos)welke afzonderlijk geschakeld worden.

Bij de CV ketel een w.c.d. op een afzonderlijke groep,tevens een lichtpunt met schakelaar op de zelfde groep als toilet/douche.

Bij toilet en douche een lichtpunt met een schakelaar en een wandc.doos naast de spiegel.

De zakeinden naar de schakelaars en wandc.dozen worden in P@% goot uitgevoerd.

De leidingen aan het plafond in gewone buis met speciale lasdozen waarvan het deksel is voorzien van een 2 voudige contactdoos,waarop de verlichtingsarmaturen met snoeren worden aangesloten.

De datakabel wordt vanuit de goot door derden op een collectief patchpanel aangesloten,jullie moeten dus alleen de contactdozen aansluiten en de kabel in een rolletje buiten de goot laten hangen.

Er komen dus 3 groepen:1 groep voor het gootsysteem,1 groep voor de CV en een groep voor de verlichting van kantoor,toilet en CV ruimte.

De potentiaalvereffening van de natte ruimte behoort niet tot de opdracht,dit wordt door derden verzorgd i.v.m. een collectieve aardingsvoorziening van het gehele gebouw.

Op de groepenkast wordt de voeding d.m.v. een snoer met steker aangesloten om de installatie te testen.