Regionale Skills Best Men 2007

Materiaallijst

CV-beugel:

Voormontage:

Montagebeugel CV-ketel met

- koppeling 15 mm. knel voor drinkwaterleiding

- Opmerking: De inlaatcombinatie is in cv-ketel opgenomen

-    Koppeling 12 mm. knel voor warmwaterleiding

- 1.5 m. koperen buis 15 mm. (rechte buis van CV-beugel tot de grond, kandidaat moet zelf het T-stuk 15 aanbrengen)

-    3 beugels 15 mm

Als voormontage is de CV-montagebeugel en de wastafel opgenomen, omdat toestelmontage niet in het examenprogramma zit en de kandidaten nu 2 vaste punten hebben om vanuit te werken.

De kandidaten moeten wel zelf de mengkraan, sifon enz. monteren

Sanitair:

Voormontage:

Wastafel

Wastafelmontage set/beugels of gelijkwaardig

Opplakken van de aquariumposter 2 x 1 meter

Opdracht:

S-sifon PP 32

1 lengte PP 40 mm

6 beugels (compleet) 40 mm.

2 zadels 40 mm.

Bekersifon met 32 mm. verchroomde vloerbuis.

Zadel 32 mm.

3 bochten PP 40 mm. 45 graden mof/spie

Inzetverloop PP 40 x 32 mm.

PP bocht 40 mm. 45 graden 2x mof

2 PP  T-stuk 50 x 40 x 50 mm. 45 graden

PP Verloop 50 x 40 mm.

PP bocht 50 mm. 90 graden 2x mof

2 PE lasbochten 40 mm. 90 graden

2,5 meter PE buis 40 mm.

Schuifafsluiter 40 mm.

5 beugels 50 mm.

3 meter PP 50 mm.

Eindkap 50 mm

Opmerking:

De 2 PE 40 mm. lasbochten  van 90 graden (voor en na de schuifafsluiter) worden door de kandidaten aan de PE buis gelast.

De bovenkant van de verticale PE buis van 40 mm. komt gelijk met de onderkant de simulatieposter van het aquarium.

Tip:

De schuifafsluiter 40 mm. is ook bij tuincentra (o.a.Intratuin voor 5,95 euro, zie foto) te koop.

Water:

Opmerking:

Men is vrij in de keuze van de verbindingsmethode.

Deze materiaallijst is gebaseerd op solderen.

Opdracht:

T-stuk 15 mm.

T-stuk 15 x 12 x 15 mm

Knie 15 mm.

Sok 15 mm.

1 lengte 15 mm. koperen buis

1 lengte 12 mm. koper

5 beugels 15 mm.

5 beugels 12 mm

Wastafelmengkraan

2 muurplaten 3/8” x 12 mm.

2 hoekstopkranen 3/8”

2 knie 12 mm.

Sok 12 mm.

Muurplaat 15 mm. x 1/2"

1/2’’ vulkraan met beluchter en slangwartel

Pakkingmateriaal b.v. teflontape

Materiaal Elektro deel:

1 groepenkast met 2 stuks aardlekautomaten.

1 WD serie schakelaar opb met montageplaat.

2 stuks WD TL armaturen 18watt duo.

1 TLD 18-840.

1 TLD 18-54.

1 TLD 18-174-T8.

1 TLD 18-827.

2 kabeldozen met 16 wartels PG 16 t.b.v. rail,Attema met steun.( AK 2/S).

30 5 voudige lassen.

2 m. van Geel/Tehalit goot met ophangbeugels en doosbevestigingen.

2 enkelvoudige wandcontactdozen RA opb. WD.

1 combinatie RA WD.opb.

1 bulley armatuur met gloeilamp 40w..

Vult kabel 3-25,4-2.5 en 5-2.5.

Kabelbeugels voor idem.

19mm buis grijs als mantelbuis.

1 aansluitsnoer 3-1 met steker ra.(voor testen).

Schroeven,boutjes,moertjes M4.

Opmerkingen:

Kabel in buis monteren met open bochten,

Armatuur op rail bevestigen met boutjes en moertjes.

Pomp w.c.d. op aparte groep,andere groep is voor verlichting en lichtpunt wastafel en w.c.d. CV ketel.