Materialen installatietechniek

Regionale Best Men Award 2007

CV-beugel:

Voormontage:

Montagebeugel CV-ketel met

- koppeling 15 mm. knel voor drinkwaterleiding

- Opmerking: De inlaatcombinatie is in cv-ketel opgenomen

-    Koppeling 12 mm. knel voor warmwaterleiding

1.5 m. koperen buis 15 mm.

3 beugels 15 mm

Sanitair:

Voormontage:

Wastafel

Wastafelmontage set/beugels of gelijkwaardig

Opplakken van de aquariumposter

Opdracht:

S-sifon PP 32

1 lengte PP 40 mm

8 beugels 40 mm.

Bekersifon met 32 mm. verchroomde vloerbuis.

Zadel 32 mm.

3 bochten PP 40 mm. 45 graden mof/spie

Inzetverloop PP 40 x 32 mm.

PP bocht 40 mm. 45 graden mof/spie

2 PP  T-stuk 50 x 40 x 50 mm. 45 graden

PP Verloop 50 x 40 mm.

PP bocht 50 mm. 90 graden 2x mof

2 meter PE buis 40 mm.

Schuifafsluiter 40 mm.

5 beugels 50 mm.

2,5 meter PP 50 mm.

Eindkap 50 mm

Opmerking: De 2 bochten van 90 graden in de PE buis (voor en na de schuifafsluiter) moeten de kandidaten zelf verstekzagen en lassen

Water:

Opdracht:

T-stuk 15 mm.

T-stuk 15 x 12 x 15 mm

Knie 15 mm.

Sok 15 mm.

1 lengte 15 mm. koperen buis

1 lengte 12 mm. koper

5 beugels 15 mm.

5 beugels 12 mm

Wastafelmengkraan

2 muurplaten 3/8” x 12 mm.

2 hoekstopkranen 3/8”

2 knie 12 mm.

Sok 12 mm.

Muurplaat 15 mm. x 1/2"

1/2’’ vulkraan met beluchter en slangwartel

Pakkingmateriaal b.v. teflontape

Materiaal elektrodeel:

1 groepenkast met 2 stuks aardlekautomaten.

1 serie schakelaar opb met montageplaat.

2 stuks WD TL armaturen 18watt duo.

1 TLD 18-840.

1 TLD 18-54.

1 TLD 18-174-T8.

1 TLD 18-827.

4 kabeldozen met 16 wartels PG 16.

30 5 voudige lassen.

2 m. van Geel/Tehalit goot met ophangbeugels en doosbevestigingen.

2 enkelvoudige wandcontactdozen RA opb. WD.

1 combinatie RA WD.opb.

1 bulley armatuur.

Vult kabel 3-25,4-2.5 en 5-2.5.

Kabelbeugels voor idem.

19mm buis grijs als mantelbuis.

1 aansluitsnoer 3-1 met steker ra.(voor testen).

Schroeven,boutjes,moertjes M4.

Voorkeur: wateropdracht solderen

Als voormontage is toch de montagebeugel en de wastafel opgenomen, omdat toestelmontage niet in het examenprogramma zit en de kandidaten nu 2 vaste punten hebben om vanuit te werken. De kandidaten moeten wel zelf de mengkraan, sifon enz. monteren.

Het accent ligt op het buigen en monteren van koperen waterleiding en op kunststofbuizen bewerken en monteren, echter nu geen PVC maar PP en PE inclusief PE lassen. Het lijmen vervalt hierdoor.