Bestellijst Landelijke Skills Best Men 2008 Installatietechniek

Versie 18-2-08

Sanitair								TU bestelnummer

0	Onderdelen voor stalen wandmontage element inclusief reservoir 3101.748

Artikelnummer Grohe 38539000

Onderdelen bestellen. Let op, dit zijn Grohe ordernummers:

3	 4” outlet adaptor F rapid SL		42242000

2	PP outlet bend DN 80				42327000

4	In- en uitlaatgarnituur			37311K00

4	Thereaded bolt, 2 pcs. F. uniset		426400M

7	Geluiddempingsset				37131000

4	Rapid SL wandbevestiging			3855800M

4	Grohe afbouwplaat met gaten t.b.v. wandcloset			3102.340

5 	Closetzitting met deksel						3285.384

8	Wastafelmontage set voor houtenwand (draadpennen)		????

4		Wastafelplug met bekersifon (Viega)				729.160

4	Vloerbuis (Viega)							6387.906

8 	Sets spiegelklemmen 2 vast en 2 verend				725.861

Leidingmateriaal: PP

2 	lengten buis 110 mm.							7621.907

6	Lengten buis 75 mm.							7621.881

6	Lengten buis 50 mm.							7621.873

3	Lengten buis 40 mm.							7621.857

8	Buissifon 40 mm Geberit						6829.014

8	Dubbele mof 110 mm. met rubber manchet				7624.109

8	Beugels 110 mm. compleet						6399.448

16	Beugels 40 mm. compleet		(doos 25 stuks)		819.227

24	Beugels 50 mm. compleet		(doos 20 stuks)		819.243

7	Beugels 75 mm. compleet						6399.430

75	Houtdraadpennen M8 x 80 mm.t.b.v. beugels			????

8	Zadels 40 mm								818.617

16 	T-stuk 75 x 50 x 75 mm. 45 graden 3 x mof				7624.554

8 	Inzet verloop 75 x 50 mm excentrisch.				7625,114

16 	Inzet verloop 50 x 40 mm						7625.098

8 	Overgangsmanchet 40 x 32 mm					6329.676

8	Dubbele mof 50 mm.							7625.056

8	Bocht 50 mm. 45 graden 2 x mof					7625.684

8 	Bocht 50 mm. 90 graden 2 x mof					7625.726

8 	Bocht 50 mm. 45 graden mof/spie					7624.984

8 	Bocht 40 mm. 45 graden mof/spie					7624.976

Watertechniek

8	Montage beugel t.b.v. boiler REMEHA 				7712.219

8 	Inlaatcombinatie							3182.656

8	Verloop15 x 12 mm knel						1120.104

25	Lengte 15 mm koperen buis						  890.210

20	Lengte 12 mm koperen buis						  890.202

12	Beugel 15 mm (1 doos 100 stuks)					2283.498

10	Beugel 12 mm  (1 doos 100 stuks)					2283.570

7 	Stopkraan met aftapkraan 15 mm					774.265

16	¼” aftapkraan (2 zakken 10 stuks)					774.414

2 	sets S-koppelingen en rozetten ¾” x ½”t.b.v. douchemengkraan	???

4 	sets verchroomde afdekringen ¾” t.b.v. douchemengkraan		??

2 	Glijstangcombinaties met douchekophouder				??

4 	Wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting			??

8 	Hoekstopkraan 3/8” t.b.v. wastafelkraan 				??

8	Verchroomde afdekplaatjes 3/8” t.b.v. hoekstopkraan		??

8	T-stuk 15 x 15 mm x ½”						1121.622

8 	T-stuk 15								1121.201

8 	T-stuk 15x12x15							1121.326

16 	T-stuk 15x12x12							1121.318

8	T-stuk 12 								1121.193

32 	Muurplaat 12 mm knel x 1/2”					1121.847

32 	Messing verloop ½” x 3/8 “						6925.424

16 	Rechte koppeling 15 mm						1120.021

16 	Rechte koppeling 12 mm						1120.013

16 	Knie 15								1120.732

16	Knie 12								1120.724

8	Verloopkoppeling 3/8” x 12 mm					1120.427

16 	Aftapkraan 3/8”							6737.290

8 	Verloopknie ½” binnendraad x 12 mm. 				1121.011

8 	Knie 15 mm. met aftap						1122.019

Verwarmingstechniek

Alle fittingen zijn uitgevoerd met knelverbingen

4	Lengten 22 mm dunwandige stalen buis				1704.089

15 	Lengten 15 mm dunwandige stalen buis				1704.030

16 	Dubbele cv-beugel 22 mm 						398.990

24 	Dubbele cv-beugel 15 mm 						398.982

16 	T-stuk 22 x 15 x 15 mm.						1121.383

24 	T-stuk 15 x 15 x 1/2”							1121.622

16 	Knie 15 mm.								1120.732

16	Rechte koppeling 15 mm.						1120.021

16 	Ontluchter ½”								6731.241

8	Thermostatische radiatorkraan ½” haaks verkeerd			1773.084

8	Thermostaatknop							2740.017

8 	Haakse radiatorkoppeling ½” x 15 mm				2384.543

16 	Aftapkraan ½”							6737.282

8 	Stop ½”								6737.233

32	Radiatorconsoles							??

16 	Radiatorzijvasthouders						??

16	Knelset 15 mm. t.b.v. radiatoraansluitingen				6737.712

8 	Rechte koppeling ½” buitendraad x 15 mm 				1120.211

24 	Knie  ½” buitendraad x 15						1120.864

8 	Knie met aftap							1122.019

16 	Knie met ontluchter							1121.979

Vloerverwarming

7	Vloerverwarming regelunit badkamer 1 groep 			1792811

2	Rol PE diffussiedicht kunststofbuis 16 x 2 mm. Lengte 120 meter. 1792845

1		Pakket van 18 isolatieplaten vloerverwarming met noppen

Lengte 1223 mm.,Breed 823 mm., Dikte 40 mm. incl. noppen	3535143

16	Koppeling ¾” binnendraad 16 x 2 mm. euroconus			6445076

Gezamenlijk

100 	Houtdraadbouten M8 x 45

20 	rollen teflontape

1 	knot hennep

4 	bussen fitterkit

50 	poetsdoeken

7	potjes vaseline

300 	sluitringen 24 x 6 mm.

300 	verzonken kruiskophoutschroeven 3,5 x 25 mm.

300 	verzonken kruiskophoutschroeven 4 x 40 mm.