Oefentips deelnemers

Elektro:

Groepenkast aansluiten,

Kabels monteren in buis.

Kabelgoot monteren,(Hager-Tehalit T.scopics).

Waterdichte schakelaars monteren,

Waterdichte TL armaturen aansluiten.

Installatietechniek:

Wastafel aansluiten,

Vanaf montagebeugel werken,

Verbindingen koperen buis solderen, pressen, knellen.

(naar keuze afhankelijk van de mogelijkheden op locatie)

PE spiegellassen, rond 40mm.