Materialenlijst Electrotechniek

Regionale voorronde Skills Best Men 2008

Voormontage:

- montagerail Hager t.b.v. armatuur (wordt collectief geleverd).

- 1 Hager-verdeelkast met hoofdschakelaar en 3 aardlekautomaten

16 ampère (wordt collectief geleverd).

- 1 Hager gootsysteem met 2 voudige contactdoos

(wordt collectief geleverd).

Opdracht:

- Hostalit buis 19mm als mantelbuis voor kabels.

- Vult kabel 3-2.5

- Vult kabel 4-2.5

- Vult kabel 5-2.5

- Beugels 19mm

- 1 enkelvoudige wandcontactdoos WD opbouw

- 1 tweevoudige wandcontactdoos WD opbouw

- 2 enkelp. schakelaars WD opbouw

- 1 combinatie WD opbouw

- 2 schijnwerpers type bouwlamp met halogeenlamp tweekneeps 100watt

- 1 TL armatuur met 1 maal  buis 18w kleur 33 WD

(wordt collectief geleverd)

- 1 bulley armatuur voor boven wasbak met PL lamp 9 watt of gloeilamp 40w

- 1 aansluitsnoer voor testdoeleinden

- 1 doos 5-voudige lassen, Wago serie 222

- 5 kabellasdozen met PG 16 wartels met montagebeugels voor op railsysteem (Attema)

Zie ook lijst van proefopstelling met bestelnummers door Jack Maas.

(deze lijst wordt per mail nagestuurd; staat dus niet op cd-rom!)