Materialenlijst Electrotechniek

Finale Skills Best Men 2008

1 Hager kabelbaan,uitschuifbaar met montagebeugels.

2 kabeldozen Attema met beugels voor op kabelbaan waarvan 1 stuks met

contactdoos op deksel.

LED verlichting Philips.

1 groepenkast Hager met 3 stuks aardlekautomaat 16 amp, waarvan 1

reserve.

6 m. 	Tehalit plintgoot SL200 van 70 bij 20, zilvergrijs.

2 stuks contactdozen tweevoudig Tehalit SL200.

1 stuks idem voor telefoon/data.

2 eindstukken links en rechts voor idem.

1 binnenbocht voor idem.

2 verbindingstukken.

3 aftakunits voor idem t.b.v. kabelgootje en kabels voor

Wandcontactdozen2

2 m. kabelgoot voor vult 3-2.5

2 enkelvoudige wandcontactdoos WD opbouw.

1 combinatie WD opbouw.

1 schakelaar WD opbouw.

1 serie schakelaar WD opbouw.

1 testsnoer aan groepenkast gemonteerd.

1 kabeldoos met 3 wartels PG 16.

1 wandarmatuur met kokerglas met lamp.

2 wandarmaturen rond met lamp.

1 rechthoekige lasdoos als centraal aardpunt.

1 aardingsmatje (rol).

1 aardrail voor in lasdoos.

1 aardklem voor op aardmat.

2 aardklemmen voor op waterleiding 15 mm.

5 m. datakabel t.b.v. telefoon.

VD draad 2.5 mm groen/geel

Vult kabel 3-2.5

Vult kabel 4-2.5

Buis 16mm grijs.

Buis 19 mm grijs.

Mepac beugels 16/19 mm.

Lassen.

Wartels PG 16

Tape